ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование оказываемых услуг: государственная поверка,  ремонт и калибровка  средств измерений (далее по тексту СИ) .

2. Обоснование начальной цены. Порядок ее расчета: Начальная цена определяется калькуляцией (сметой) Заказчика по базовым ценам на работы по поверке и ремонту СИ.
3. Место оказания услуг: 423602, РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга , ул. Интернациональная, д.9, корпус А.
4. Сроки (периоды) оказания услуг: 
Работы выполняются по графикам, предоставляемым Заказчиком.

5. Цели использования результатов работ: Обеспечение работоспособности СИ, обеспечение единства измерений.

6. Условия оказания услуг: Транспортировку СИ от Заказчика до места выполнения работ и обратно выполняет Исполнитель.
7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: В программируемых приборах после их поверки вернуть рабочие программы, а при обновлении программного обеспечения установить обновленную программу.
8. Общие требования к оказанию услуг: 
· Проведение бесплатной диагностики всей номенклатуры СИ с оформлением Акта диагностики технического состояния и ремонта;

· Оформление Акта диагностики технического состояния и ремонта с указанием выявленных неисправностей, объем и сроки проведения работ, необходимые для выполнения ремонта запчасти и принадлежности, их количество;
- Проведение ремонта СИ;
- Проведение калибровки СИ;

- Проведение настройки СИ;

- Проведение поверки в аккредитованной лаборатории
· Оформление результатов поверки в соответствии с документами, регламентирующими ее выполнение:

- Федеральный Закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Описания типа средств измерений;

· Сведения о результатах поверки средств измерений в целях ее подтверждения должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в течение 30 рабочих дней с даты проведения поверки средств измерений.

· Исполнитель (или организация, привлекаемая для оказания услуг) оформляет свидетельства о поверке на все СИ.

· Затраты на оформление свидетельств о поверке средств измерений Заказчика несет Исполнитель.

· Исполнитель применяет только новые запчасти и принадлежности, необходимые для выполнения работ по ремонту средств измерений.

· Выявленные неисправности, объем и сроки проведения работ, необходимые для выполнения ремонта, запчасти и принадлежности, их количество отражаются в Акте диагностики технического состояния и ремонта, составляемого Исполнителем по каждому средству измерений. Исполнитель направляет на согласование Заказчику Акт диагностики технического состояния и ремонта, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента направления Заказчиком средств измерений.

· Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Акта диагностики технического состояния и ремонта, направляет Исполнителю согласованный или предоставляет мотивированный отказ в согласовании Акта диагностики технического состояния и ремонта.

· Заказчик вправе отказаться от ремонта конкретных средств измерений.
· Основанием для выполнения ремонта является согласованный уполномоченными представителями Сторон, Акт диагностики технического состояния и ремонта.
· Срок проведения работ по ремонту средств измерений не должен превышать 10 календарных дней, с момента получения от Заказчика согласованного Акта диагностики технического состояния и ремонта.
· Срок проведения работ по поверке не должен превышать 7 календарных дней, с момента получения от Заказчика согласованного Акта диагностики технического состояния и ремонта.
· Работы со срочностью не должны превышать 2 календарных дней, с момента получения от Заказчика согласованного Акта диагностики технического состояния и ремонта.
· При проведении работ Исполнитель несет полную ответственность за сохранность средств измерений Заказчика, подлежащих диагностике и ремонту. В случае причинения ущерба, утраты, включая хищения любого вида или порчи также вверенного Подрядчику имущества, если это произошло не по вине Заказчика, Исполнитель обязан за свой счет исправить и устранить дефекты и возместить убытки.

· Заявки участников конкурса, неудовлетворяющих данному требованию не рассматриваются;

· Обеспечение сохранности СИ Заказчика;

· Соблюдение конфиденциальности полученной сторонами информации.

9. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: 

· Исполнитель осуществляет сбор и выдачу СИ по месту нахождения Заказчика.
· Исполнитель представляет Заказчику исполнительную документацию (оригиналы):
- Акты сдачи-приемки оказанных услуг;

- Счета-фактуры;

- Счета на оплату;
- Свидетельства о поверке средств измерений;

- Акты диагностики технического состояния и ремонта;

- В случае приобретения ТМЦ предоставлять заверенную мокрой печатью и подписью руководителя копию счета-фактуры;
· Документы должны быть завизированы ответственными представителями   эксплуатационных подразделений Заказчика.
·  Оригиналы документов, подтверждающие факт оказания услуг, подписанные Исполнителем, и оригиналы счета-фактуры должны быть направлены Заказчику не позднее 3 (трёх) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуг.
· Прием и передача СИ осуществляется оформлением акта приема передачи СИ уполномоченными представителями со стороны Заказчика и Исполнителя с указанием заводских номеров
· Исполнитель обязуется выполнить работы по договору и передать Заказчику СИ вместе с их паспортами, протоколы поверки и дефектную ведомость выполненного ремонта в течение от 5 до 15 календарных дней (согласно заявки Заказчика) с момента получения СИ вне зависимости от сложности ремонта;

· Фактически выполненный объем работ ежемесячно подтверждается актом о приемке  выполненных работ, который должен быть передан Исполнителем Заказчику;

· Результат поверки Исполнитель обязан удостоверять отметкой в паспорте (формуляре) или свидетельстве о поверке, протоколом поверки и оттиском поверительного клейма, наносимым на СИ.
10. Требования по объему гарантий качества услуг по ремонту СИ: Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, в результате которых средства измерения перешли в  неработоспособное состояние, то они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг по ремонту СИ: 

· Срок гарантии нормальной эксплуатации результата ремонтных работ устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

· Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию средств измерения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.
12. Иные требования к услугам и условиям их оказания: СИ указанные в примечание  по расчету суммы поверке и ремонту СИ. которые предоставляет Заказчик, поверяются по месту оказания услуг заказчика. ЗИП входит в стоимость ремонта.
13. Требования к исполнителю:
· Исполнитель должен обладать необходимой разрешительной документацией для
оказания данных услуг. (Действующий Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений). 
· Требования к персоналу. Исполнитель обязан выполнять работы аттестованным персоналом с  подтверждением его квалификации, копий удостоверений, свидетельств об обучении по профилю производства работ.

· Выполнение работ по поверке и ремонту СИ в срок  от 5 до 15 дней согласно заявки Заказчика вне зависимости от сложности ремонта.
· Наличие  производственных площадей, оборудования и механизмов, соответствующие требованиям нормативной документации, для выполнения объемов работ по предмету договора. 
14. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации:
·   Участник закупки в составе своей заявки подтверждает наличие кадровых ресурсов в количестве, указанном в справке о кадровых ресурсах, и достаточным для выполнения полного комплекса услуг: не менее 2 поверителей; не менее 2 слесарей по КИПиА.

15. Требования к участникам закупки:
· Участник закупки в составе своей заявки подтверждает наличие у него опыта оказания услуг по ремонту, регулировке и поверке СИ в количестве не менее 15 аналогичных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке с приложением в составе заявки копий договоров (лист предмета договора, лист с подписями и печатями), копий актов выполненных работ.

· Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (Имеется в виду наличие у участника закупки соответствующих лицензий, сертификатов, допусков от саморегулируемых организаций, сублицензионного договора с правообладателем ПО и т.п.).

· Непроведение ликвидации участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
· Неприостановление деятельности участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· Отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· Соответствие участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
16. Стоимость работ: Общая стоимость работ является фиксированной на период действия договора.

17. Порядок расчета: Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту выполнения работ:
· В течение 7 (семи) рабочих дней, на основании актов выполненных работ и счет -фактур, выставляемых к оплате не позднее  5-го числа. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика;
.
Заказчик :
Исполнитель:
АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                   ______________________________                                                    
Исполнительный  директор-

Главный инженер

_____________/А.В.Кисмяков                                              ___________/___________________
PAGE  

