	


                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                    Исполнительный директор-
                                                                                    главный инженер
                                                                                    АО "Елабужское ПТС"

                                                                                    ___________А.В.Кисмяков

                                                                                    "___" ___________ 2026 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	№
	Перечень основных

сведений  и  требований
	         Содержание  основных  требований

	1.
	Вид работы
	Замены узла учета расхода газа на базе расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра-Пп16-80-ВП-ГОТ в котельной УПП ВОС-1

	2.
	Местоположение объекта строительства
	Г. Елабуга, ул. Тукая, Котельная УПП ВОС-1

	3.
	Стадийность  проекта
	Рабочий  проект.

	4.
	Срок выполнения работ
	С  15.06.2026 по 28.06.2026г.

	5.
	Начальная цена договора
	822708,00  без НДС 

	6.
	Условия оплаты
	Оплата услуг производится: - в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.



	7.
	Основание для внесения дополнений к  существующему проекту
	Договор

	8. 
	Основные  технологические  решения
	- Разработка проекта на модернизацию узла учета.   - Согласование проекта в ООО "Газпром Трансгаз    Казань" ЭПУ "Елабугагаз"
- закупка Расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра-Пп16-80-ВП-ГОТ – 1 шт. 

- Монтажные работы. 
- Сдача в эксплуатацию.

	9.
	Основные  строительные  решения
	  Существующие.

	10.
	Инженерные  сети  и сооружения
	  Существующие.

	11.
	Требования к исполнителю работ
	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки указанные в пункте №4.

Подрядчик должен иметь положительный опыт по выполнению аналогичных видов работ за последних 5 лет.

Наличие разрешительной  документации на выполнение данного вида работ, наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объёмом работ.

Ответственный руководитель работ подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляют оперативный контроль за качеством выполненных работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Указанный положительный опыт необходимо подтвердить документально в виде референций с указанием местоположения объектов и контактных данных Заказчиков, а также отзывами Заказчиков или рекомендательными письмами.

Применяемые оборудование, приборы и поверочные смеси должны соответствовать  действующим ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам, иметь сертификаты соответствия.
Технические решения, принятые  в проектной и рабочей документации, должны соответствовать требованиям  экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивая безопасную для жизни и здоровья людей обеспечивать энергоэффективность работы оборудования и систем.

	12.
	Особые условия
	Дата изготовления Ультразвуковой расходомера ИРВИС-Ультра ПП-16 80 ВП ГОТ.  должен быть не раньше 2026 года.
Проект на модернизацию узла учета выдать      заказчику в 2-х экземплярах.

 Предоставление гарантийного срока на 24 месяца после завершения монтажных и пусконаладочных работ.


Начальник КИПиА                                                                         С.Е. Павлов

Начальник ПТО                                                                              И.Н. Гильмиталипов
