Приложение 6

Техническое задание

| Товар | Характеристики |
| --- | --- |
| Датчик УЗ ПЭП 6-4 | Комплект датчиков ПЭП ,с гайкой на оси (ремкомплект). Материал датчика титан. Тмакс 120С,Однолуч. Ду 15-65мм,Двухлуч.. ду 50-100мм. разъем Hirschmann. IP65 |
| Датчик УЗ ПП 212 | Комплект пластиковых ПЭП для эксплуат.повышенных помех, Тмакс 120С,Однолуч.Ду 80-2000мм, Двухлуч.Ду150-2000мм.Материал датчика пластик,разъем Hirschmann. IP65 |

| Покупатель: ОАО «Елабужское ПТС» И.о Генеральный директор _____________________ А.В.Дементьев | Поставщик: _____________________ ___________________ _______________________/_____________________/ |
| --- | --- |