ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку катионита ТОКЕМ-100( натрий форма)

1. Наименование оказываемых услуг

Закупка катионита ТОКЕМ -100 (натрий форма)

2. Количество оказываемых услуг

5 тн.

3. Срок оказания услуг.

4. Условия оплаты

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя услуг:

- в течении 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь –декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

-в течении 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

5. Условия оказания услуг.

Технические характеристики катионита:

1 внешний вид: сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

2.Гранулометрический состав:

-размер зерен, мм0,40-1,25 мм

-обьемная доля рабочей фракции 98%

-эффективный размер 0,45мм

-коэффициент однородности не более1,6

3 массовая доля влаги, 47%

4. полная статистическая объемная емкость не менее 1,9

5. осмотическая стабильность, не менее 99,5%

6 процент целых гранул в товарном продукте 93%

Наличие:

- Сертификата качества смолы ионно обменной катионита ТОКЕМ-100 (натрий форма)

- Экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

-Сертификат соответствия ТУ 2227-023-72285630-2011

-Свидетельство о регистрации в Гос. реестре опасных производственных объектов (цех производства ионно-обменных смол)