## список приборов
Список приборов КИПиА на ремонт и поверку от АО "Елабужское ПТС" на 2018г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПГ | шт | 22
2 | Манометр электроконтактный ЭКМ | шт | 22
3 | Манометр технический КТ1-2,5 | шт | 542
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТПТУ, ТХАУ, ТС035 | шт | 18 |  | х |  | х
5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 3
6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1
7 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4
8 | Прибор РП-160 | шт | 2
9 | Преобразователь давления Сапфир 22 | шт | 5
10 | Дифманометр ДМ | шт | 2
11 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 2 |  | х |  | х
12 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 17 |  | х |  | х
13 | Автоматич.мост КПМ 1 | шт | 1
14 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 14
15 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 11
16 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 2
17 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 |  | х |  | х
18 | РН- метр МАРК 901 | шт | 1
19 | Электрод ЭСК-1 | шт | 1 |  | х |  | х
20 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1 |  | х |  | х
21 | Кондуктометр МАРК 603 | шт | 1 |  | х |  | х
22 | Весы лабораторные электронные СЕ 15-С, HL-400 | шт | 2 |  | х |  | х
23 | Колориметр фотоэлектрический КФК | шт | 1 |  | х |  | х
24 | Водосчетчик СТВ 150 (с профилактикой) |  | 1 |  | х |  | х
25 | Водосчетчик ВСТН-50 (с профилактикой) | шт | 1 |  | х |  | х
26 | Счетчик газа РГ-К-250 (с профилактикой) | шт | 3 |  | х |  | х
27 | Измер. давления Прома ИДМ | шт | 8 |  | х |  | х
28 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ-022,Эльф-04 | шт | 4
29 | Расходомеры US 800, UFM, Прамер 510 | шт | 29
30 | КТПТР, КТС-Б, КТС Взлет ТПС | компл | 26 |  | х |  | х
31 | Датчики давления МИДА,ПД-100 , ДДМ, Vegabar,Коммуналец | шт | 15 |  | х |  | х
32 | Преобразователь температуры 2 ТРМ1 | шт | 4 |  | х |  | х
33 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | шт | 1 |  | х |  | х
34 | МЦВТ "Эталон" | шт | 1 |  | х |  | х
35 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3
36 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 |  | х |  | х
37 | Клещи электроизмерительные МS 2203 (калибр.) | шт | 1 |  | х |  | х
38 | Амперметр щитовой | шт | 30
39 | Ультразвуковой преобразователь расхода Ду100, Ду 150 Прамер 510 | шт | 6
| Итого | шт
| Исполнительный директор АО ЕПТС |  |  |  | ________________А.В.Дементьев