ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АО  «Елабужское ПТС» для запроса котировок на оказание услуги

по выполнению работ: выявление технического состояния котлов АО «Елабужское ПТС» с определением газовой плотности (по 2-а котла в месяц на ЦК№2).

Требования,

предъявляемые к привлекаемой специализированной организации.

Исполнитель действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов)

Исполнитель должен предоставить обученных и аттестованных специалистов на проведение данного вида работ, имеющих удостоверения.

Исполнитель должен предоставить сертифицированные и поверенные приборы для проведения  работ.

Общие сведения о предмете запроса катировок

1.Предмет закупки: выявление технического состояния котлов АО «Елабужское ПТС» с определением газовой плотности (по 2-а котла в месяц на ЦК№2)

2.Источник финансирования: собственные средства

3.Срок оказания услуг: с 01.02.2019г. по 31.12.2019г.

4.Ценовые показатели:

-начальная максимальная цена договора составляет 65500,00 рублей без учета НДС.

Требования к выполнению правил при проведении услуг.

Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила  охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

Базовые условия поставки услуг (работ).

Все налоги, госпошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые должен оплачивать заказчик в соответствии с условиями договора или иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

Порядок и условия платежей:

Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

Заказчик:                                                                                           Исполнитель:

Исполнительный  директор

_________________ /А.В.Дементьев/