| №№ | Наименование товара | Количество |  | Цена за ед. без НДС, руб | Стоимость без НДС, руб | Технические характеристики товара | Условия оплаты | Срок поставки, наличие на складе | Ставка НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отвод в ППМИ 90 градусов 89-180-45,5 мм , ГОСТ 8732, ст.20 | 6,000 | шт. | 3 915,30 | 23 491,80 | сертификат, паспорт | постоплата 30 календарных дня, иное | наличие на складе по заявкам Покупателя, до склада Покупателя | 20% |
| 2 | отвод в ППМИ 90 градусов 108*180-36 мм, ГОСТ 8732, ст.20 | 5,000 | шт. | 4 538,40 | 22 692,00 | сертификат, паспорт | постоплата 30 календарных дня, иное | наличие на складе по заявкам Покупателя, до склада Покупателя | 20% |
| 3 | отвод в ППМИ 90 градусов 159-257-49 мм , ГОСТ 8732, ст.20 | 12,000 | шт. | 7 319,10 | 87 829,20 | сертификат, паспорт | постоплата 30 календарных дня, иное | наличие на складе по заявкам Покупателя, до склада Покупателя | 20% |
| 4 | Компоненты для изоляции стыка 108-180-36 | 5,000 | шт. | 585,90 | 2 929,50 | сертификат, паспорт | постоплата 30 календарных дня, иное | наличие на складе по заявкам Покупателя, до склада Покупателя | 20% |
| 5 | Компоненты для изоляции стыа 89-180-45,5 | 6,000 | шт. | 688,20 | 4 129,20 | сертификат, паспорт | постоплата 30 календарных дня, иное | наличие на складе по заявкам Покупателя, до склада Покупателя | 20% |
| 6 | Компоненты для изоляции стыка 159-257-49 | 12,000 | шт. | 1 143,90 | 13 726,80 | сертификат, паспорт | постоплата 30 календарных дня, иное | наличие на складе по заявкам Покупателя, до склада Покупателя | 20% |