## График поверки 2022
Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
Исполнительный директор-
Главный инженер АО "ЕПТС"
"____"_________________ 2022 г. | [12 empty] | С.В. Проскин
"____"_______________ 2022 г.
График поверки и ремонта средств измерений АО ЕПТС на 2022 г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Количество по месяцам
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Весы лабораторные СЕ и HL | шт | 2 | Количество по месяцам авг 8: 2
2 | Кондуктометр Марк 603 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
3 | рН-метр МАРК-901 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
4 | Анализатор раств кислор МАРК 302,409 | шт | 2 | bar: Количество по месяцам июнь 6; Количество по месяцам авг 8
5 | Свидетельство СИИ с ССУ Логика в составе с приборами | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
6 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | Количество по месяцам май 5: 2
7 | Термосопротивление ТСМ | шт | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 4
8 | Расходомер US -800 ЭБ | шт | 4 | Количество по месяцам май 5: 1; Количество по месяцам июль 7: 1; Количество по месяцам авг 8: 2
9 | Теплорегистратор Взлет ТСРВ 022,024М | шт | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам июль 7: 1; Количество по месяцам авг 8: 1
10 | Преоб. давления "Коммуналец Карат СДВ-И" | шт | 10 | Количество по месяцам окт 10: 10
11 | Комплект термометров Взлет ТПС | к-т | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 3
12 | КТС Взлет ТПС Pt 100,500 | к-т | 7 | Количество по месяцам июнь 6: 4; Количество по месяцам июль 7: 1; Количество по месяцам авг 8: 2
13 | КТС Взлет ТПС | к-т | 8 | Количество по месяцам июнь 6: 3; Количество по месяцам июль 7: 3; Количество по месяцам авг 8: 2
14 | Водосчетчик ВСХН-50 | шт | 2 | Количество по месяцам авг 8: 2
15 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
16 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
17 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 4
18 | Прибор РП-160 | шт | 2 | bar: Количество по месяцам июнь 6 to Количество по месяцам июль 7
19 | Сапфир 22 | шт | 5 | Количество по месяцам июнь 6: 5
20 | Дифманометр ДМ | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
21 | Автоматич.мосты КПМ 1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
22 | Манометр электрок. ЭКМ, ЭКМВ | шт | 15 | Количество по месяцам июнь 6: 8; Количество по месяцам июль 7: 7
23 | Манометр технический | шт | 368 | Количество по месяцам май 5: 140; Количество по месяцам июнь 6: 80; Количество по месяцам сен 9: 148
24 | Напоромеры НМП | шт | 3 | Количество по месяцам май 5: 3
25 | Тягонапоромеры ТНМП | шт | 3 | Количество по месяцам май 5: 3
26 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
27 | Сигнализатор окиси углер., СЗ-2-2В | шт | 10 | Количество по месяцам май 5: 10
28 | Сигнализатор по метану СЗ1-2Г | шт | 7 | Количество по месяцам май 5: 7
29 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам май 5
30 | Измер. давл. Прома ИДМ | шт | 3 | Количество по месяцам июль 7: 3
31 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
32 | Датчики изб. Давления BAR | шт | 2 | bar: Количество по месяцам июль 7 to Количество по месяцам авг 8
33 | Преоб-ль расхода Ирвис К300 | шт | 2 | bar: Количество по месяцам июль 7 to Количество по месяцам авг 8
34 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | шт | 3 | Количество по месяцам июль 7: 2; Количество по месяцам авг 8: 1
35 | Датчик давления ДДМ | шт | 6 | Количество по месяцам июнь 6: 6
36 | Термосопротивление ДТС 035-50М | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 3
37 | Теплосчетчик Эльф-04 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
38 | Виброметр | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
39 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам сен 9: 1
40 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам сен 9: 1
41 | Амперметр щитовой | шт | 47 | Количество по месяцам июнь 6: 20; Количество по месяцам сен 9: 27
42 | Трансформаторы тока | шт | 30 | Количество по месяцам июнь 6: 30
43 | Газоанализатор горючих и токсичных газов АНКАТ-64М3 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам окт 10
44 | Манометр ТПК600-УХЛ | шт | 2 | Количество по месяцам июнь 6: 2
45 | Манометр ЭКМВ-1У | шт | 2 | Количество по месяцам июнь 6: 2
| Начальник службы КИПиА |  |  | Количество по месяцам апр 4: С.Е. Павлов