## Лист1
Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
Исполнительный директор-
Главный инженер АО "ЕПТС"
"____"_________________ 2023 г. | [12 empty] | С.В. Проскин
"____"_______________ 2023
График поверки и ремонта средств измерений АО ЕПТС на 2023г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Количество по месяцам
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Теплосчетчик Эльф-04 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
2 | Расходомер US -800 | шт | 22 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам июль 7: 18; Количество по месяцам авг 8: 2
3 | КТС Взлет ТПС | шт | 8 | Количество по месяцам авг 8: 2; Количество по месяцам сен 9: 6
4 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | шт | 8 | Количество по месяцам май 5: 1; Количество по месяцам июнь 6: 1; Количество по месяцам авг 8: 2; Количество по месяцам сен 9: 4
5 | Датчик давления МИДА 13 П | шт | 3 | Количество по месяцам авг 8: 1; Количество по месяцам сен 9: 2
6 | Водосчетчик ВСХН-80 | шт | 4 | Количество по месяцам май 5: 2; Количество по месяцам июнь 6: 2
7 | Комплект Термопреобр. КТПТР-01 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам май 5
8 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | Количество по месяцам май 5: 2
9 | Корректор СПГ-761 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
10 | Термосопротивление ТСМ-1088 | шт | 2 | Количество по месяцам июнь 6: 2
11 | Прибор самопишущий КСД2 | к-т | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
12 | Приборпоказывающий КПД1 | к-т | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
13 | Прибор показывающий КПУ-1 | к-т | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 4
14 | Прибор РП-160 | шт | 2 | Количество по месяцам июнь 6: 2
15 | Сапфир 22 | шт | 5 | Количество по месяцам июнь 6: 5
16 | Дифманометр ДМ | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
17 | Мост автомат КСМ 1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
18 | Сигнализатор оксида углер. ,СЗ-2-2В | шт | 10 | Количество по месяцам май 5: 10
19 | Сигнализатор по метану СЗ1-2Г | шт | 18 | Количество по месяцам май 5: 18
20 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
21 | Измер. давл. Прома ИДМ | шт | 6 | Количество по месяцам июнь 6: 1; Количество по месяцам авг 8: 5
22 | Манометр | шт | 362 | Количество по месяцам май 5: 90; Количество по месяцам июнь 6: 86; Количество по месяцам июль 7: 88; Количество по месяцам авг 8: 98
23 | Манометр электрок. ЭКМ | шт | 8 | Количество по месяцам сен 9: 8
24 | Напоромеры НМП | шт | 6 | Количество по месяцам май 5: 3; Количество по месяцам авг 8: 3
25 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
26 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
27 | Термометр сопротив ТХАУ | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
28 | Расходомер -счетчик вихревой Ирвис РС4М | шт | 1 | bar: Количество по месяцам май 5
29 | Термопреобразователь сопротивления ДТС | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
30 | Преобр-ль расхода ПРЭМ 150 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам май 5
31 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
32 | Датчики изб. Давления BAR | шт | 1 | bar: Количество по месяцам сен 9
33 | ИВК МЦВТ-Эталон | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
34 | Мегаомметр электронный ЭС0202/2-Г | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 3
35 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 3
36 | Трансформаторы тока | шт | 30 | Количество по месяцам июль 7: 18; Количество по месяцам сен 9: 12
37 | Амперметр щитовой | шт | 47 | Количество по месяцам июнь 6: 16; Количество по месяцам сен 9: 31
38 | Манометр ТПК600-УХЛ2 | шт | 2 | Количество по месяцам сен 9: 2
39 | Весы лабораторные СЕ | шт | 2 | Количество по месяцам авг 8: 2
40 | Кондуктометр Марк 603 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
41 | рН-метр МАРК-901 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
42 | Анализатор раств кислор МАРК 302 | шт | 2 | Количество по месяцам авг 8: 2
43 | Фотометр КФК | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
44 | Виброметр Тэтрон (Ш-15) калибровка | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
45 | Газоанализатор горючих и токсичных газов АНКАТ64М3 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
585
| Начальник службы КИПиА |  |  | Количество по месяцам апр 4: С.Е. Павлов