УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор –

главный инженер

АО «Елабужское ПТС»

___________ А.В.Кисмяков

«____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию,  разработке паспортов оборудования и технических устройств

В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 для осуществления деятельности по экспертизе промышленной безопасности Исполнитель должен обладать оборудованием, приборами, материалами и средствами информационного обеспечения (далее материально-технические средства) в соответствии с п.8 Ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116.

Адрес оказания услуги:

Центральная котельная:  РТ, г.Елабуга, ул. Интернациональная д.9 кА

Котельная «УППВОС»: РТ, г.Елабуга ул. Тукая д.38

Котельная «ЕГПУ» : РТ, г.Елабуга ул. Казанская д.102 А

Котельная «Тугарова»: РТ, г.Елабуга ул. Тугарова

Котельная ФОК «Единая Россия» (12 микр); РТ, г.Елабуга ул. Гиззата 33

Котельная ФОК «Чемпион» (6микр); РТ, г.Елабуга ул. Мира 4

- Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технического состояния, включая диагностирование и определение сроков дальнейшей эксплуатации, а также разработке паспортов оборудования и технических устройств

Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технического состояния, включая диагностирование и определение сроков дальнейшей эксплуатации, должно соответствовать условиям договора, технического задания (Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420)

1.. Перечень оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности технического состояния, подтверждения в соответствии с требования промышленной безопасности с регистрацией экспертизы в реестре промышленной безопасности, включая диагностирование и определение сроков дальнейшей эксплуатации

| № | Объект | Наименование оборудования подлежащего ЭПБ | Последняя экспертиза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. «УППВОС» (ул.Тукая д.38) | Горелка инженерная газовая котла НР-20 ст.№ 1 | 43-ТК-06656-2019 от 15.04.2019 г. | Газовая горелка низкого давления Год изготовления: 1986 г. Дата ввода в эксплуатацию: 1986 г. Номинальное давление газа 20 кПа Номинальная тепловая мощность 0,8 МВт |
|  |  | Горелка инженерная газовая котла НР-20 ст.№ 2 | 43-ТК-06589-2019 от 15.04.2019 г. | Газовая горелка низкого давления Год изготовления: 1986 г. Дата ввода в эксплуатацию: 1986 г. Номинальное давление газа 20 кПа Номинальная тепловая мощность 0,8 МВт |
|  |  | Горелка инжекционная газовая котла НР-20 ст.№3 | 43-ТК-06574-2019 от 06.05.2019 г. | Газовая горелка низкого давления Год изготовления: 1982 г. Дата ввода в эксплуатацию: 1982 г. Номинальное давление газа 20 кПа Номинальная тепловая мощность 0,8 МВт |
| 6 | ФОК «Чемпион» 6 микр. | Надземный газопровод высокого давления |  | P≤ 0.3 МПа D=57*3.5мм L= 13,5 м. Год изготовления – 2003, год ввода в эксплуатацию 2003 |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления труба стальная |  | P≤ 0.0025 МПа D=57*3.5мм L= 165м. Год изготовления – 2003, год ввода в эксплуатацию 2003 |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления труба стальная |  | P≤ 0.0025 МПа D=57*3.5мм L= 165м. Год изготовления – 2003, год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 7 | ФОК «Единая Россия» 12 микр. | Надземный газопровод высокого давления |  | P≤ 1,0 МПа D=57*3.5мм L= 7,78 м. Год изготовления – 2009, год ввода в эксплуатацию 2009 |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления |  | P≤ 1,0 МПа D=57*3.5мм L= 7,78 м. Год изготовления – 2009, год ввода в эксплуатацию 2009 |
|  |  | Котел RSD 800 |  | Рег.№ Т-6 зав. № 923. Мощность – 0,8 МВт, Рводы=0,6 Мпа, Тводы 95 С, V=0,12м3. Дата изготовления – 2009 г., Год ввода в эксплуатацию 2009 г. |
|  |  | Котел RSD 800 |  | Рег.№ Т-7 зав. № 924. Мощность – 0,8 МВт, Рводы=0,6 Мпа, Тводы 95 С, V=0,12м3. Дата изготовления – 2009 г., Год ввода в эксплуатацию 2009 г. |
|  |  | Котел RSD 800 |  | Рег.№ Т-8 зав. № 925. Мощность – 0,8 МВт, Рводы=0,6 Мпа, Тводы 95 С, V=0,12м3. Дата изготовления – 2009 г., Год ввода в эксплуатацию 2009 г. |
| 8 | Котельная «ЕГПУ» | Котел стальной водогрейный КСВ-1,0 «ВК-22» зав.№ 18, ст. № 1 | 43 ТУ-287984-2023 от 31.12.2023 (срок 15.08.2026) | Заводской номер 19. срок службы 10 лет. Максимально раб. Давление 0,6. Температура 115. Изготовлен 2002 г. Ввод в эксплуатацию в 2010 г |
|  |  | Котел стальной водогрейный КСВ-1,0 «ВК-22» зав.№ 19, ст. № 2 | 43 ТУ-287974-2023 от 31.12.2023 (срок 15.08.2026) | Заводской номер 19. срок службы 10 лет. Максимально раб. Давление 0,6. Температура 115. Изготовлен 2002 г. Ввод в эксплуатацию в 2010 г |
|  |  | Горелка газовая блочная |  | Горелка газовая блочная ГГС-БМ-1,4. № 20. Паспорт СК 1179.00.00.00 ПС Дата изготовления 17.10.2002 |

1.2.Перечень паспортов оборудования, необходимых для разработки на опасных производственных объектах:

| № | Объект | Наименование оборудования | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. «УППВОС» | Горелка инженерная газовая котла НР-20 ст.№ 1 | Газовая горелка низкого давления Год изготовления: 1986 г. Дата ввода в эксплуатацию: 1986 г. Номинальное давление газа 20 кПа Номинальная тепловая мощность 0,8 МВт |
|  |  | Горелка инженерная газовая котла НР-20 ст.№ 3 | Газовая горелка низкого давления Год изготовления: 1982 г. Дата ввода в эксплуатацию: 1982 г. Номинальное давление газа 20 кПа Номинальная тепловая мощность 0,8 МВт |
|  |  | Надземный наружный газопровод среднего давления от футляра на выходе из земли до котельной труба стальная | P≤ 0.3 Мпа. D=80 мм. L= 35 м. Год изготовления – 1982, год ввода в эксплуатацию 1982 |
|  |  | Внутренний газопровод низкого давления труба стальная | P≤ 0.003 МПа D=125, 100, 80, 50, 25, 15 мм L= 133 м. Год изготовления – 1982, год ввода в эксплуатацию 1982 |
|  |  | Газорегуляторная установка | Рна входе -0,3 МПА Рна выходе – 0,002 Мпа Год изготовления – 1982, год ввода в эксплуатацию - 1982 |
| 2 | БМК «Тугарова» | Газовая горелка Unigaz R92A ст.1 | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |
|  |  | Газовая горелка Unigaz R92A ст.2 | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |
|  |  | Газовая горелка Unigaz 62 ст.3 | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |
|  |  | Дымовая труба | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |
| 3. | Котельная «ЕГПУ» | Дымовая труба | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |
| 4. | БМК ФОК 6 микр. | Надземный газопровод высокого давления | P≤ 0.3 МПа D=57*3.5мм L= 13,5 м. Год изготовления – 2003, год ввода в эксплуатацию 2003 |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления труба стальная | P≤ 0.0025 МПа D=57*3.5мм L= 165м. Год изготовления – 2003, год ввода в эксплуатацию 2003 |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления труба стальная | P≤ 0.0025 МПа D=57*3.5мм L= 165м. Год изготовления – 2003, год ввода в эксплуатацию 2003 |
|  |  | Дымовая труба | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |
| 5. | ФОК 12 микр. | Надземный газопровод высокого давления | P≤ 1,0 МПа D=57*3.5мм L= 7,78 м. Год изготовления – 2009, год ввода в эксплуатацию 2009 |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | P≤ 1,0 МПа D=57*3.5мм L= 7,78 м. Год изготовления – 2009, год ввода в эксплуатацию 2009 |
|  |  | Дымовая труба | Данных нет. Требуется выезд специалиста. |

2. Сроки оказания услуг

2.1. Начало оказания услуг: с даты заключения Договора.

2.2 Окончание оказания услуг: не позднее 01.07.2026 г.

3.Стоимость оказания услуг

3.1. Общая стоимость оказания услуг составляет: 312 000 руб. без учета НДС.

3.3 По окончании оказания услуг Подрядная организация представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением к нему счета,  комплекта документации, предусмотренного Техническим заданием

4. Порядок оплаты.

4.1.Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в течение 7 (семи) рабочих дней  с момента выполнения работ/подписания акта выполненных работ/УПД. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Сбор и анализ исходной информации

5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные:

- копии эксплуатационных паспортов диагностируемого оборудования (при наличии).

- копии экспертиз ПБ (*ранее выданные ЭПБ на газовые горелки отсутствуют)

- копии сведений постановки на учет ОПО

6. Оформление результатов работ

6.1. На основании результатов работ, выполненных при техническом диагностировании, оформляется заключение экспертизы промышленной безопасности, заключение технической диагности, паспорта оборудования.

6.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности оформляется в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420.

7.Требования к передаваемой документации:

7.1. Исполнитель передает документацию Заказчику в 1экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде.

8.Требования к Исполнителю:

8.Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено экспертной организацией, которая имеет аттестованных экспертов в соответствии с Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1009, которая имеет лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Начальник ООТ и ПК					Пупышева М.С