## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [9 empty] | "______ " _______________2022 г.
АО "ЕПТС" Замена магистральной тепловой сети. Участок от ЦК до ТК-2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)
| на | Конструкции металлические
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________957,395 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________581,616 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________178,222 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________130,647 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________527,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2022
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Балка перекрытий камеры ТК-2а
Б1, Б2, СПН
1 | ГЭСН09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т |  | 0,34 0,12+0,01+0,01+0,2 | 9551.71 | 3247.58 | 1323.77 | 1467.31 | 304.97 | 456.5 | 5.3 | 0.98
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 15.6 | 5.3 | 249.58 | 1322.77 | 1322.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.88 | 0.98
| 1. 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.час | 0.68 | 0.23 | 2266.52 | 521.3 |  | 521.3 | 72.77
| 2. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 1.68 | 0.57 | 1119.12 | 637.9 |  | 637.9 | 180.33
| 3. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.21 | 0.07 | 1879.03 | 131.53 |  | 131.53 | 22.15
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.31 | 0.11 | 1253.25 | 137.86 |  | 137.86 | 29.77
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2.38 | 0.81 | 8.29 | 6.71 |  | 6.71
| 6. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.48 | 0.16 | 190.48 | 30.48 |  | 30.48
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.95 | 0.663 | 87.44 | 57.97 |  |  |  | 57.97
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.59 | 0.2006 | 60.28 | 12.09 |  |  |  | 12.09
| 9. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0031 | 0.001054 | 87805.75 | 92.55 |  |  |  | 92.55
| 10. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.1 | 1.054 | 179.35 | 189.03 |  |  |  | 189.03
| 11. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 | 3.4e-06 | 50430 | 0.17 |  |  |  | 0.17
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0001 | 3.4e-05 | 109553.57 | 3.72 |  |  |  | 3.72
| 13. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0005 | 0.00017 | 132041.02 | 22.45 |  |  |  | 22.45
| 14. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.006358 | 326.12 | 2.07 |  |  |  | 2.07
| 15. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 | 1.02e-05 | 19220.3 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| 16. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00194 | 0.0006596 | 49651.16 | 32.75 |  |  |  | 32.75
| 17. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00103 | 0.0003502 | 16022.34 | 5.61 |  |  |  | 5.61
| 18. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | 0.0001054 | 122828.58 | 12.95 |  |  |  | 12.95
| 19. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.6 | 0.204 | 122.19 | 24.93 |  |  |  | 24.93
2 | 08.3.01.01-0005 | Двутавры, сталь полуспокойная, № 22 | т |  | 0.12 | 56449.28 | 6773.91 |  |  |  | 6773.91
3 | 08.3.08.02-0086 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина полок 100-160 мм | т |  | 0.01 | 57509.88 | 575.1 |  |  |  | 575.1
4 | 08.3.05.02-0041 | Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм | т |  | 0.01 | 56307.47 | 563.07 |  |  |  | 563.07
5 | 08.3.11.01-0054 | Швеллеры № 16-18, марка стали Ст3сп | т |  | 0.2 | 71629.61 | 14325.92 |  |  |  | 14325.92
6 | ГЭСН09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 |  | 0,518919 (576/11,1) / 100 | 13825.39 | 7174.26 | 3518.6 | 2458.12 | 417.48 | 1197.54 | 16.45 | 1.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 31.7 | 16.45 | 213.9 | 3518.66 | 3518.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.93 | 1.52
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.04 | 0.02 | 1119.12 | 22.38 |  | 22.38 | 6.33
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.21 | 0.11 | 1879.03 | 206.69 |  | 206.69 | 34.8
| 3. 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.час | 2.36 | 1.22 | 1622.35 | 1979.27 |  | 1979.27 | 330.23
| 4. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.88 | 0.46 | 26.64 | 12.25 |  | 12.25
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.32 | 0.17 | 1253.25 | 213.05 |  | 213.05 | 46.02
| 6. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1.68 | 0.87 | 8.29 | 7.21 |  | 7.21
| 7. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.16 | 0.08 | 190.48 | 15.24 |  | 15.24
| 8. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.4 | 0.72649 | 87.44 | 63.52 |  |  |  | 63.52
| 9. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.42 | 0.21795 | 60.28 | 13.14 |  |  |  | 13.14
| 10. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00061 | 0.0003165 | 87805.75 | 27.79 |  |  |  | 27.79
| 11. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.2 | 1.1416 | 179.35 | 204.75 |  |  |  | 204.75
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.00015 | 7.78e-05 | 109553.57 | 8.53 |  |  |  | 8.53
| 13. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.0057081 | 132041.02 | 753.7 |  |  |  | 753.7
| 14. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.0083027 | 326.12 | 2.71 |  |  |  | 2.71
| 15. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 4e-05 | 2.08e-05 | 19220.3 | 0.4 |  |  |  | 0.4
| 16. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00297 | 0.0015412 | 49651.16 | 76.52 |  |  |  | 76.52
| 17. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0013 | 0.0006746 | 16022.34 | 10.81 |  |  |  | 10.81
| 18. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00047 | 0.0002439 | 122828.58 | 29.96 |  |  |  | 29.96
| 19. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.09 | 0.046703 | 122.19 | 5.71 |  |  |  | 5.71
7 | 08.1.02.25-0012 | Детали крепления, масса до 0,001 т | т |  | 0,195 195/1000 | 35374.8 | 6898.09 |  |  |  | 6898.09
8 | 08.3.09.01-0007 | Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,9 | т |  | 0,64512 576*1,12/1000 | 79630.42 | 51371.18 |  |  |  | 51371.18
ПЛ-1, ПЛ-2, Пл-3, НС1
9 | ГЭСНм38-01-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т |  | 0,97 0,06+0,01+0,26+0,64 | 33001.46 | 32011.42 | 26760.36 | 4112.56 | 741.63 | 1138.5 | 116.4 | 2.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 120 | 116.4 | 229.9 | 26760.36 | 26760.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3 | 2.91
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.5 | 0.49 | 1879.03 | 920.72 |  | 920.72 | 155.02
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.37 | 1.33 | 63.33 | 84.23 |  | 84.23
| 3. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.5 | 0.49 | 1296.27 | 635.17 |  | 635.17 | 132.63
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1.5 | 1.46 | 8.29 | 12.1 |  | 12.1
| 5. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 22.65 | 21.97 | 46.52 | 1022.04 |  | 1022.04
| 6. 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 2.4 | 2.33 | 395.92 | 922.49 |  | 922.49
| 7. 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 2 | 1.94 | 274.5 | 532.53 |  | 532.53 | 456.91
| 8. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.9 | 0.873 | 87.44 | 76.34 |  |  |  | 76.34
| 9. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.2 | 0.194 | 60.28 | 11.69 |  |  |  | 11.69
| 10. 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.0179 | 0.017363 | 60500.27 | 1050.47 |  |  |  | 1050.47
10 | ГЭСН09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т |  | 0,97 0,06+0,01+0,26+0,64 | 18240.45 | 17693.24 | 7822.29 | 9100.29 | 1347.99 | 770.66 | 34.82 | 4.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 35.9 | 34.82 | 224.63 | 7821.62 | 7821.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.42 | 4.29
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.1 | 0.1 | 1119.12 | 111.91 |  | 111.91 | 31.64
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 4.13 | 4.01 | 1879.03 | 7534.91 |  | 7534.91 | 1268.64
| 3. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3.17 | 3.07 | 26.64 | 81.78 |  | 81.78
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 | 0.18 | 1253.25 | 225.59 |  | 225.59 | 48.72
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1.63 | 1.58 | 8.29 | 13.1 |  | 13.1
| 6. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 6.16 | 5.98 | 190.48 | 1139.07 |  | 1139.07
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.37 | 1.3289 | 87.44 | 116.2 |  |  |  | 116.2
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.41 | 0.3977 | 60.28 | 23.97 |  |  |  | 23.97
| 9. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 4 | 3.88 | 68.9 | 267.33 |  |  |  | 267.33
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 | 9.7e-06 | 50430 | 0.49 |  |  |  | 0.49
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0001 | 9.7e-05 | 109553.57 | 10.63 |  |  |  | 10.63
| 12. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.00097 | 132041.02 | 128.08 |  |  |  | 128.08
| 13. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.018139 | 326.12 | 5.92 |  |  |  | 5.92
| 14. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 | 2.91e-05 | 19220.3 | 0.56 |  |  |  | 0.56
| 15. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00194 | 0.0018818 | 49651.16 | 93.43 |  |  |  | 93.43
| 16. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00103 | 0.0009991 | 16022.34 | 16.01 |  |  |  | 16.01
| 17. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | 0.0003007 | 122828.58 | 36.93 |  |  |  | 36.93
| 18. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.6 | 0.582 | 122.19 | 71.11 |  |  |  | 71.11
11 | 08.3.08.02-0064 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т |  | 0,06 0,03+0,02+0,01 | 57362.2 | 3441.73 |  |  |  | 3441.73
12 | 08.3.05.02-0041 | Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм | т |  | 0.01 | 56307.47 | 563.07 |  |  |  | 563.07
13 | 08.3.11.01-0053 | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0,26 0,15+0,08+0,03 | 68950.87 | 17927.23 |  |  |  | 17927.23
14 | 08.3.05.04-0039 | Сталь листовая нержавеющая, марка: 08Х18Т1, толщиной 3,0 мм | т |  | 0.64 | 217432.48 | 139156.79 |  |  |  | 139156.79
ЛС1, ОГП1
15 | ГЭСНм38-01-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | т |  | 1,01 0,06+0,03+0,33+0,17+0,03+0,39 | 39452.95 | 39847.48 | 33302.53 | 5502.11 | 974.23 | 1042.84 | 141.4 | 3.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 140 | 141.4 | 235.52 | 33302.53 | 33302.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8 | 3.84
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.6 | 0.61 | 1879.03 | 1146.21 |  | 1146.21 | 192.99
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.37 | 1.38 | 63.33 | 87.4 |  | 87.4
| 3. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.6 | 0.61 | 1296.27 | 790.72 |  | 790.72 | 165.11
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1 | 1.01 | 8.29 | 8.37 |  | 8.37
| 5. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 47.7 | 48.18 | 46.52 | 2241.33 |  | 2241.33
| 6. 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 1.3 | 1.31 | 395.92 | 518.66 |  | 518.66
| 7. 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 2.6 | 2.63 | 274.5 | 721.94 |  | 721.94 | 619.42
| 8. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.606 | 87.44 | 52.99 |  |  |  | 52.99
| 9. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.2 | 0.202 | 60.28 | 12.18 |  |  |  | 12.18
| 10. 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.016 | 0.01616 | 60500.27 | 977.68 |  |  |  | 977.68
16 | ГЭСН09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т |  | 1,01 0,06+0,03+0,33+0,17+0,03+0,39 | 15560.47 | 15716.07 | 6710.55 | 8203.09 | 1854.12 | 802.43 | 29.19 | 5.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 28.9 | 29.19 | 229.9 | 6710.78 | 6710.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 5.89
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.07 | 0.07 | 1119.12 | 78.34 |  | 78.34 | 22.15
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.12 | 0.12 | 1879.03 | 225.48 |  | 225.48 | 37.96
| 3. 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 5.45 | 5.5 | 1083.83 | 5961.07 |  | 5961.07 | 1740.04
| 4. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.86 | 0.87 | 26.64 | 23.18 |  | 23.18
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 | 0.19 | 1253.25 | 238.12 |  | 238.12 | 51.43
| 6. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1.68 | 1.7 | 8.29 | 14.09 |  | 14.09
| 7. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 8.59 | 8.68 | 190.48 | 1653.37 |  | 1653.37
| 8. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.37 | 1.3837 | 87.44 | 120.99 |  |  |  | 120.99
| 9. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.41 | 0.4141 | 60.28 | 24.96 |  |  |  | 24.96
| 10. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 4 | 4.04 | 68.9 | 278.36 |  |  |  | 278.36
| 11. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 | 1.01e-05 | 50430 | 0.51 |  |  |  | 0.51
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0001 | 0.000101 | 109553.57 | 11.06 |  |  |  | 11.06
| 13. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.00101 | 132041.02 | 133.36 |  |  |  | 133.36
| 14. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.018887 | 326.12 | 6.16 |  |  |  | 6.16
| 15. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 | 3.03e-05 | 19220.3 | 0.58 |  |  |  | 0.58
| 16. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00194 | 0.0019594 | 49651.16 | 97.29 |  |  |  | 97.29
| 17. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00103 | 0.0010403 | 16022.34 | 16.67 |  |  |  | 16.67
| 18. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | 0.0003131 | 122828.58 | 38.46 |  |  |  | 38.46
| 19. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.6 | 0.606 | 122.19 | 74.05 |  |  |  | 74.05
17 | 08.3.08.02-0064 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т |  | 0.06 | 57362.2 | 3441.73 |  |  |  | 3441.73
18 | 08.3.08.02-0051 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 25х25х3 мм | т |  | 0.03 | 64388.84 | 1931.67 |  |  |  | 1931.67
19 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т |  | 0.33 | 67538.67 | 22287.76 |  |  |  | 22287.76
20 | 08.3.07.01-0062 | Сталь полосовая: 140х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.17 | 62296.2 | 10590.35 |  |  |  | 10590.35
21 | 08.3.05.02-0059 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм | т |  | 0.03 | 51518.89 | 1545.57 |  |  |  | 1545.57
22 | 08.3.11.01-0054 | Швеллеры № 16-18, марка стали Ст3сп | т |  | 0.39 | 71629.61 | 27935.55 |  |  |  | 27935.55
СТ1, СТ2, СТ3, СТ4, СТР1, СТР2
23 | ГЭСН09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т |  | 0,9 0,25+0,12+0,12+0,35+0,06 | 22413.82 | 20172.44 | 14704.61 | 3389.02 | 70.3 | 2078.81 | 66.24 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 73.6 | 66.24 | 221.99 | 14704.62 | 14704.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.24
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.11 | 0.1 | 1879.03 | 187.9 |  | 187.9 | 31.64
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 3.7 | 3.33 | 63.33 | 210.89 |  | 210.89
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.16 | 0.14 | 1253.25 | 175.46 |  | 175.46 | 37.9
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2.32 | 2.09 | 8.29 | 17.33 |  | 17.33
| 5. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 16.3 | 14.67 | 190.48 | 2794.34 |  | 2794.34
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.95 | 1.755 | 87.44 | 153.46 |  |  |  | 153.46
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.59 | 0.531 | 60.28 | 32.01 |  |  |  | 32.01
| 8. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 14 | 12.6 | 68.9 | 868.14 |  |  |  | 868.14
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5 | 4.5 | 179.35 | 807.08 |  |  |  | 807.08
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 | 9e-06 | 50430 | 0.45 |  |  |  | 0.45
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0001 | 9e-05 | 109553.57 | 9.86 |  |  |  | 9.86
| 12. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.01683 | 326.12 | 5.49 |  |  |  | 5.49
| 13. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 | 2.7e-05 | 19220.3 | 0.52 |  |  |  | 0.52
| 14. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00194 | 0.001746 | 49651.16 | 86.69 |  |  |  | 86.69
| 15. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00103 | 0.000927 | 16022.34 | 14.85 |  |  |  | 14.85
| 16. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | 0.000279 | 122828.58 | 34.27 |  |  |  | 34.27
| 17. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.6 | 0.54 | 122.19 | 65.98 |  |  |  | 65.98
24 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т |  | 0,25 0,02+0,03+0,04+0,16 | 67538.67 | 16884.67 |  |  |  | 16884.67
25 | 08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т |  | 0,12 0,02+0,03+0,03+0,04 | 50784.16 | 6094.1 |  |  |  | 6094.1
26 | 08.3.11.01-0050 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5 | т |  | 0,12 0,02+0,03+0,03+0,04 | 72116.38 | 8653.97 |  |  |  | 8653.97
27 | 08.3.11.01-0053 | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0,35 0,1+0,15+0,06+0,04 | 68950.87 | 24132.8 |  |  |  | 24132.8
28 | 08.4.03.03-0007 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм | т |  | 0,06 0,02+0,04 | 40621.68 | 2437.3 |  |  |  | 2437.3
29 | ГЭСН46-03-001-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий |  | 0,32 32 / 100 | 12641.83 | 4045.39 | 1303.84 | 2738.1 | 1576.44 | 3.45 | 5.54 | 5.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 17.3 | 5.54 | 235.52 | 1304.78 | 1304.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.2 | 5.82
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.8 | 0.58 | 1253.25 | 726.89 |  | 726.89 | 156.99
| 2. 91.21.20-013 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.час | 16.4 | 5.25 | 384.19 | 2017 |  | 2017 | 1421.07
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.443 | 0.14176 | 24.29 | 3.44 |  |  |  | 3.44
30 | 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт |  | 32 | 526.36 | 16843.52 |  |  |  | 16843.52
31 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 2,6721 267,21 / 100 | 5357.64 | 14316.15 | 7387.02 | 433.31 | 27.1 | 6495.82 | 28.38 | 0.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 10.62 | 28.38 | 260.31 | 7387.6 | 7387.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.11
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 | 0.05 | 16.41 | 0.82 |  | 0.82
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.02 | 0.05 | 2054.25 | 102.71 |  | 102.71 | 11.78
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.05 | 1253.25 | 62.66 |  | 62.66 | 13.53
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.24 | 5.99 | 42.72 | 255.89 |  | 255.89
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.018 | 0.048098 | 122828.58 | 5907.78 |  |  |  | 5907.78
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.003 | 0.0080163 | 73354.96 | 588.04 |  |  |  | 588.04
32 | ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 2,6721 267,21 / 100 | 4614.52 | 12330.46 | 3416.71 | 564.24 | 41.52 | 8349.51 | 15.39 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5.76 | 15.39 | 221.99 | 3416.43 | 3416.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.16
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 | 0.05 | 16.41 | 0.82 |  | 0.82
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.02 | 0.05 | 2054.25 | 102.71 |  | 102.71 | 11.78
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.11 | 1253.25 | 137.86 |  | 137.86 | 29.77
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.8 | 7.48 | 42.72 | 319.55 |  | 319.55
| 5. 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т | 0.018 | 0.048098 | 162999.03 | 7839.89 |  |  |  | 7839.89
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0026 | 0.0069475 | 73354.96 | 509.63 |  |  |  | 509.63
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 550929.57 | 106250.28 | 37968.15 | 7355.78 | 406711.14 | 459.11 | 25.76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 572562.33 | 122187.82 | 43663.37 | 8459.15 | 406711.14 | 527.98 | 29.62
Накладные расходы | [6 empty] | 119826.58
Сметная прибыль | [6 empty] | 67448.65
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 581615.53 |  |  |  |  | 231.51 | 21.86
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 178222.03 |  |  |  |  | 296.47 | 7.76
Итого | [6 empty] | 759837.56 |  |  |  |  | 527.98 | 29.62
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 406711.14
Машины и механизмы | [6 empty] | 43663.37
ФОТ | [6 empty] | 130646.97
Накладные расходы | [6 empty] | 119826.58
Сметная прибыль | [6 empty] | 67448.65
Непредвиденные затраты 5% от 759837,56 | [6 empty] | 37991.88
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 797829.44
НДС 20% от 797829,44 | [6 empty] | 159565.89
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 957395.33 |  |  |  |  | 527.98 | 29.62
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)